## Questionario caratteristiche
FORNITURA DI N.2 COLONNE ENDOSCOPICHE COMPLETE
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla valutazione complessiva dell'apparecchiatura e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento.
PROCESSORE CON FONTE LUCE
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
CARRELLO
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
MONITOR
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
POMPA DI LAVAGGIO
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
INSUFFLATORE DI CO2
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
VIDEOCOLONSCOPIO
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
VIDEOGASTROSCOPIO
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
13 | Peso complessivo apparecchiatura [kg]
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
14 | VIDEOPROCESSORE CON FONTE DI LUCE
14.1 | Videoprocessore ad alta risoluzione 4K [si/no]
14.2 | Bilanciamento automatico del bianco [si/no]
14.3 | Possibilità di fare fermo immagine [si/no]
14.4 | Associazione dei dati anagrafici e clinici dei pazienti con le immagini
14.5 | Dotato di tastriera multifunzione o touchscreen [si/no]
14.6 | Modalità di visualizzazione e massima enfatizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa [si/no, descrivere]
14.7 | fonte di luce a LED [si/no]
15 | MONITOR
15.1 | Monitor medicale [si/no]
15.2 | Risoluzione del monitor [numero di pixel e dimensione dei pixel]
15.3 | Profondità di colore [bit]
15.4 | Dimensioni del montor [pollici]
16 | POMPA DI LAVAGGIO
16.1 | Modalità di controllo della pompa [pedale, comando su endoscopio o entrambi]
16.2 | Pressione di irrigazione [Pa]
16.3 | Possibilità di riscaldare il liquido di irrigazione [si/no]
17 | SISTEMA DI INSUFFLAZIONE DELLA CO2
17.1 | Pressioni di insufflazione
17.2 | Possibilità di riscaldare la CO2 [si/no]
18 | VIDEOCOLONSCOPIO
18.1 | Diametro del tubo di inserzione [mm]
18.2 | Diametro del canale operativo [mm]
18.3 | Algo di visione [°]
18.4 | Gradi di movimento up/down [°]
18.5 | Gradi di movimento dx/sx [°]
18.6 | Lunghezza dello strumento [mm]
18.7 | Profondità di vista [mm]
18.8 | Dotato di canale supplementare water-jet [si/no]
19 | VIDEOGASTROSCOPIO
19.1 | Diametro del tubo di inserzione [mm]
19.2 | Diametro del canale operativo [mm]
19.3 | Algo di visione [°]
19.4 | Gradi di movimento up/down [°]
19.5 | Gradi di movimento dx/sx [°]
19.6 | Lunghezza dello strumento [mm]
19.7 | Profondità di vista [mm]
19.8 | Dotato di canale supplementare water-jet [si/no]
20 | VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO
20.1 | Diametro del tubo di inserzione [mm]
20.2 | Diametro del canale operativo [mm]
20.3 | Algo di visione [°]
20.4 | Gradi di movimento up/down [°]
20.5 | Gradi di movimento dx/sx [°]
20.6 | Lunghezza dello strumento [mm]
20.7 | Profondità di vista [mm]
20.8 | Dotato di canale supplementare water-jet [si/no]
21 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO
21.1 | Diametro del tubo di inserzione [mm]
21.2 | Diametro del canale operativo [mm]
21.3 | Algo di visione [°]
21.4 | Gradi di movimento up/down [°]
21.5 | Gradi di movimento dx/sx [°]
21.6 | Lunghezza dello strumento [mm]
21.7 | Profondità di vista [mm]
21.8 | Dotato di canale supplementare water-jet [si/no]