## Foglio1
LOTTO 3 : Ecografo Radiologico
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
Ecografo Radiologico
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
13 | Dimensioni complessive LxAxP (cm)
14 | Peso complessivo (kg)
Caratteristiche
15 | Ecografo completamente digitale, altissime prestazioni e destinato ad applicazioni ostetriche ginecologiche [SI/NO]
16 | Monitor digitale di almeno 23" orientabile e ad altezza regolabile [SI/NO, specificare pollici]
18 | Consolle di comando sanificabile su carrello ergonomico [SI/NO]
19 | Regolabile in altezza [SI/NO]
20 | Dotato di supporto per stampante [SI/NO]
21 | Dotato di ruote piroettanti con freno [SI/NO]
22 | Dotato di stampante terminca medicale b/n [SI/NO]
23 | Possibilità di collegare 4 trasduttiri contemporaneamente [SI/NO]
24 | Batteria integrata [SI/NO]
25 | B-Mode [SI/NO]
26 | M-Mode [SI/NO]
27 | Doppler pulsato (PW) [SI/NO]
28 | Color Doppler (CFM) [SI/NO]
29 | Power Doppler (PD) [SI/NO]
30 | Duplex Mode [SI/NO]
31 | Triplex Mode in real time [SI/NO]
32 | Doppia immagine (in real time) [SI/NO]
33 | Immagin doppler con preservazione dei dettagli dell'immagine B-mode [SI/NO]
34 | Acquisizione immagini 2D [SI/NO]
35 | Modalità avanzata di imaging per microvascolarizzazione [SI/NO, descrivere]
36 | Spftware per enfatizzazione ago in tempo reale [SI/NO, descrivere]
37 | Visualizzazione dei flussi in modalità color [SI/NO, descrivere]
38 | CEUS Avanzata ad alta sensibilità [SI/NO, descrivere]
39 | Modulo fusion [SI/NO, descrivere]
40 | Possibilità di collegarsi alla rete dati sia LAN che WIFI [SI/NO]
41 | Sistema archivio dati, immagini e filmati su hard disk di almeno 500GB integrato nella macchina [SI/NO, descrivere]
42 | Connettività DICOM [SI/NO, specificare tutte le classi]
43 | Sistema operativo di ultima generazione [SI/NO]
44 | Sonda lineare ad alta frequenza [SI/NO, specificare freq.]
45 | Sonda convex [SI/NO, specificare freq.]
46 | Sensore magnetico per utilizzo con fusion [SI/NO, descrivere]
47 | Sonda microconvex pediatrica [SI/NO]
48 | Sonda wireless doppia (convex - lineare) [SI/NO, descrivere]
49 | Sonda lineare per applicazioni vascolari [SI/NO, specificare freq.]
50 | Conformità Direttiva 2017/745 MDR e ss.mm.ii. [SI/NO]
51 | Garanzia full risk almeno 12 mesi [SI/NO, specificare durata]
52 | Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. [SI/NO, allegare certificazione]
53 | Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni [SI/NO]
54 | Presenza nell’organico aziendale di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge [SI/NO]