## Foglio1
LOTTO 1: Ecografo ginecologico di Alta Fascia
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
Ecografo Ginecologico
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
13 | Dimensioni complessive LxAxP (cm)
14 | Peso complessivo (kg)
Caratteristiche
15 | Ecografo completamente digitale, altissime prestazioni e destinato ad applicazioni ostetriche ginecologiche [SI/NO]
16 | Monitor digitale di almeno 22" orientabile e ad altezza regolabile [SI/NO, specificare pollici]
17 | Display secondario per ottimizzazione del work flow touch screen di almeno 12" [SI/NO, specificare pollici]
18 | Consolle di comando sanificabile su carrello ergonomico [SI/NO]
19 | Regolabile in altezza [SI/NO]
20 | Dotato di supporto per stampante [SI/NO]
21 | Dotato di ruote piroettanti con freno [SI/NO]
22 | Dotato di stampante terminca medicale b/n [SI/NO]
23 | Possibilità di collegare 4 trasduttiri contemporaneamente [SI/NO]
24 | UPS integrato [SI/NO]
25 | B-Mode [SI/NO]
26 | M-Mode [SI/NO]
27 | Doppler pulsato (PW) [SI/NO]
28 | Color Doppler (CFM) [SI/NO]
29 | Power Doppler (PD) [SI/NO]
30 | Duplex Mode [SI/NO]
31 | Triplex Mode in real time [SI/NO]
32 | Doppia immagine (in real time) [SI/NO]
33 | Immagin doppler con preservazione dei dettagli dell'immagine B-mode [SI/NO]
34 | Acquisizione immagini 2D e 3D/4D [SI/NO]
35 | Software avanzati per la ricostruzione dell'immagine 3D [SI/NO, descrivere]
36 | Scansione avanzata del cuore fetale [SI/NO, descrivere]
37 | Software avanzati per il riconoscimento dei fibromi [SI/NO, descrivere]
38 | Possibilità di studio del pavimento pelvico [SI/NO, descrivere]
39 | Possibilità di collegamento alla rete dati sia LAN che WIFI [SI/NO]
40 | Sistema archivio dati, immagini e filmati su hard disk di almeno 500GB integrato nella macchina [SI/NO, descrivere]
41 | Connettività DICOM [SI/NO, specificare tutte le classi]
42 | Sistema operativo di ultima generazione [SI/NO]
43 | Sonda convex volumetrica 3D/4D [SI/NO, specificare freq.]
44 | Sonda endocavitaria 2D [SI/NO, specificare freq.]
45 | Sonda convex addominale 2D [SI/NO, specificare freq.]
46 | Conformità Direttiva 2017/745 MDR e ss.mm.ii. [SI/NO]
47 | Garanzia full risk almeno 12 mesi [SI/NO, specificare durata]
48 | Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. [SI/NO, allegare certificazione]
49 | Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni [SI/NO]
50 | Presenza nell’organico aziendale di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge [SI/NO]