## Foglio1
FORNITURA DI N°89 LAMPADE DA VISITA AMBULATORIALI, COMPRENSIVE DI GARANZIA FULL-RISK PER 24 MESI, OCCORRENTI ALLE CASE DI COMUNITA’ E AGLI OSPEDALI DI COMUNITA' DELLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI N 30 LAMPADE DA VISITA AMBULATORIALI – CIG XXXXXXXXXX - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - “CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA” E COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 “OSPEDALI DI COMUNITA’ “
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
LAMPADA AMBULATORIALE
a | DITTA PRODUTTRICE:
b | DITTA DISTRIBUTRICE:
c | MODELLO:
d | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
e | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
f | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
g | CODICE CIVAB:
h | CLASSIFICAZIONE CND:
i | NUMERO DI REPERTORIO:
j | DESTINAZIONE D’USO:
k | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
l | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
m | Dimensioni complessive (eventuali moduli compresi) LxAxP (cm)
n | Peso complessivo (kg)
CARATTERISTICHE MINIME
1 | Lampada led a ridotto consumo energetico [SI/NO]
2 | Regolazione dell’intensità luminosa dal 4% al 100% [SI/NO, specificare]
3 | Intensità luminosa a 50 cm pari ad almeno 70.000 Lux [SI/NO, specificare]
4 | Diametro luminoso D10 raggiunto a 50 cm dal campo illuminante pari a circa 13cm [SI/NO, specificare]
5 | Diametro luminoso D50 raggiunto al 50 cm dal campo illuminante pari a circa 8 cm [SI/NO, specificare]
6 | Temperatura di colore 4000 k variabile [SI/NO, specificare]
7 | Indice di resa cromatica Ra 96 [SI/NO]
8 | Sorgente luminosa almeno 3 led [SI/NO]
9 | Verniciatura epossidica antibatterica [SI/NO]
10 | Lampada da visita carrellata stabile e dotata di ruote [SI/NO, specificare]
11 | Braccio porta lampada con almeno 3 snodi [SI/NO]
12 | Durata fonte luminosa circa 60000 h [SI/NO, specificare]
13 | Conforme al Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 [SI/NO]
14 | Garanzia full risk 24 mesi come specificato in capitolato [SI/NO]
15 | Certificato di conformità alla Direttiva 2017/745: ciascuna apparecchiatura dovrà essere conforme al Regolamento UE 2017/745, dotato di Marcatura CE e dovrà rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. [SI/NO]