## Foglio1
LOTTO 2: Ecografi per Terapia Intesiva - Cardiologia e per Subintensiva
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
Ecografo Terapia Intensiva cardiologico
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
13 | Dimensioni complessive LxAxP (cm)
14 | Peso complessivo (kg)
Caratteristiche
15 | Ecografo completamente digitale, altissime prestazioni e destinato ad applicazioni ostetriche ginecologiche [SI/NO]
16 | Monitor digitale di almeno 22" orientabile e ad altezza regolabile [SI/NO, specificare pollici]
17 | Display secondario per ottimizzazione del work flow touch screen di almeno 12" [SI/NO, specificare pollici]
18 | Consolle di comando sanificabile su carrello ergonomico [SI/NO]
19 | Regolabile in altezza [SI/NO]
20 | Dotato di supporto per stampante [SI/NO]
21 | Dotato di ruote piroettanti con freno [SI/NO]
22 | Dotato di stampante terminca medicale b/n [SI/NO]
23 | Possibilità di collegare 4 trasduttiri contemporaneamente [SI/NO]
24 | UPS integrato [SI/NO]
25 | B-Mode [SI/NO]
26 | M-Mode [SI/NO]
27 | Doppler pulsato (PW) [SI/NO]
28 | Color Doppler (CFM) [SI/NO]
29 | Power Doppler (PD) [SI/NO]
30 | Duplex Mode [SI/NO]
31 | Triplex Mode in real time [SI/NO]
32 | Doppia immagine (in real time) [SI/NO]
33 | Immagin doppler con preservazione dei dettagli dell'immagine B-mode [SI/NO]
34 | Acquisizione immagini 2D e 3D/4D [SI/NO]
35 | Software avanzati per la ricostruzione dell'immagine 3D [SI/NO, descrivere]
36 | Possibilità di scansioni biplanari [SI/NO]
37 | Possibilità di scansioni triplanari [SI/NO]
38 | Applicativi di intelligenza artificiale per misure automatiche [SI/NO]
39 | Calcolo della frazione di eiezione [SI/NO, descrivere]
40 | Calcolo strain, strain—rate per ventricolo destro, atrio sinistro e ventricolo sinistro [SI/NO]
41 | Software di quantificazione 4D [SI/NO, descrivere]
42 | Software di quantificazione valvolare 4D per mitrale e aortica [SI/NO, descrivere]
43 | Software di quantificazione 4D per camere ventricolati [SI/NO, descrivere]
44 | Possibilità di inserire dei marker in immagini 2D per orientarsi nelle immagini 3D [SI/NO]
45 | Software per ecostress [SI/No, descrivere]
46 | Possibilità di collegarsi alla rete dati sia LAN che WIFI [SI/NO]
47 | Sistema archivio dati, immagini e filmati su hard disk di almeno 500GB integrato nella macchina [SI/NO, descrivere]
48 | Connettività DICOM [SI/NO, specificare tutte le classi]
49 | Sistema operativo di ultima generazione [SI/NO]
50 | Sonda phased arrey transtoracica 3D/4D [SI/NO, specificare freq.]
51 | Sonda transesofagea 3D/4D utilizzabile anche in modalità 2D [SI/NO, specificare freq.]
52 | Conformità Direttiva 2017/745 MDR e ss.mm.ii. [SI/NO]
53 | Garanzia full risk almeno 12 mesi [SI/NO, specificare durata]
54 | Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. [SI/NO, allegare certificazione]
55 | Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni [SI/NO]
56 | Presenza nell’organico aziendale di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge [SI/NO]
Ecografo Terapia Subintensiva cardiologico
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
13 | Dimensioni complessive LxAxP (cm)
14 | Peso complessivo (kg)
Caratteristiche
15 | Ecografo completamente digitale, altissime prestazioni e destinato ad applicazioni ostetriche ginecologiche [SI/NO]
16 | Monitor digitale di almeno 15" orientabile e ad altezza regolabile [SI/NO, specificare pollici]
17 | Display secondario per ottimizzazione del work flow touch screen di almeno 12" [SI/NO, specificare pollici]
18 | Consolle di comando sanificabile su carrello ergonomico [SI/NO]
19 | Regolabile in altezza [SI/NO]
20 | Dotato di supporto per stampante [SI/NO]
21 | Dotato di ruote piroettanti con freno [SI/NO]
22 | Dotato di stampante terminca medicale b/n [SI/NO]
23 | Possibilità di collegare 3 trasduttiri contemporaneamente [SI/NO]
24 | Pachetto software e hardware per la connessione di sonde intracardiache [SI/NO]
25 | Batteria integrata [SI/NO]
26 | B-Mode [SI/NO]
27 | M-Mode [SI/NO]
28 | Doppler pulsato (PW) [SI/NO]
29 | Doppler continuio (CW) [SI/NO]
30 | Color Doppler (CFM) [SI/NO]
31 | Power Doppler (PD) [SI/NO]
32 | Duplex Mode [SI/NO]
33 | Triplex Mode in real time [SI/NO]
34 | Doppia immagine (in real time) [SI/NO]
35 | Immagin doppler con preservazione dei dettagli dell'immagine B-mode [SI/NO]
36 | Acquisizione immagini 2D [SI/NO]
37 | Calcolo della frazione di eiezione [SI/NO, descrivere]
38 | Possibilità di collegarsi alla rete dati sia LAN che WIFI [SI/NO]
39 | Sistema archivio dati, immagini e filmati su hard disk di almeno 500GB integrato nella macchina [SI/NO, descrivere]
40 | Connettività DICOM [SI/NO, specificare tutte le classi]
41 | Sistema operativo di ultima generazione [SI/NO]
42 | Sonda phased arrey transtoracica 2D [SI/NO, specificare freq.]
43 | Possibilità di utilizzare la sonda phased arrey transtoracica anche sull'ecografo di alta fascia [SI, NO]
44 | Sonda lineare per applicazioni vascolari [SI/NO, specificare freq.]
45 | Conformità Direttiva 2017/745 MDR e ss.mm.ii. [SI/NO]
46 | Garanzia full risk almeno 12 mesi [SI/NO, specificare durata]
47 | Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. [SI/NO, allegare certificazione]
48 | Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni [SI/NO]
49 | Presenza nell’organico aziendale di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge [SI/NO]
Sonda Wire-LESS
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
13 | Dimensioni complessive LxAxP (cm)
14 | Peso complessivo (kg)
15 | Sonda cardiologica [SI/NO]
16 | Sonda vascolare [SI/NO]