## Foglio2
FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.177 LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA COMPRENSIVI DI MANUTENZIONE FULL-RISK, OCCORRENTI ALL'ASST MELEGNANO-MARTESANA PER UN PERIODO DI 3 ANNI
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
LETTO A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA
1 | DITTA PRODUTTRICE:
2 | DITTA DISTRIBUTRICE:
3 | MODELLO:
4 | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
7 | CODICE CIVAB:
8 | CLASSIFICAZIONE CND:
9 | NUMERO DI REPERTORIO:
10 | DESTINAZIONE D’USO:
11 | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
12 | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
13 | Dimensioni complessive (eventuali moduli compresi) LxAxP (cm)
14 | Peso complessivo (moduli compresi) (kg)
15 | Caratteristiche minime:
15.1 | Letto elettrico, alimentato anche a batteria di lunga durata e che assicuri i movimenti anche durante il trasporto. [indicare SI-NO e descrivere]
15.2 | Piano a 4 sezioni, di cui 3 snodate (schienale, femorale e gambale) e 1 fissa centrale, con sistema di traslazione e in materiale plastico lavabile, senza spigoli vivi, obbligatoriamente completo di ferma materasso integrato. [indicare SI-NO e descrivere]
15.3 | 4 ruote gemellate di diametro 150 mm circa, di cui almeno 2 piroettanti e 1 antistatica. Bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le 4 ruote con leve a doppio braccio o unica barra. Si chiede altresì la presenza della quinta ruota centrale di diametro 150 mm per facilitare la manovrabilità. [indicare SI-NO e descrivere]
15.4 | Larghezza del letto non superiore a 100 cm e lunghezza non superiore a 220 cm. (le dimensioni sono da intendersi comprensive dei paracolpi). [indicare SI-NO e inserire dimensioni]
15.5 | Sistema di sollevamento a leveraggi o equivalente. [indicare SI-NO e descrivere]
15.6 | Altezza variabile elettricamente tra circa 40 e 80 cm con presenza di led di indicazione dell’altezza minima di sicurezza. [indicare SI-NO e inserire l'atezza minima e massima]
15.7 | Schienale elevabile elettricamente con inclinazione non inferiore a 60°[indicare SI-NO e il valore di inclinazione]
15.8 | Sezione femorale elevabile elettricamente con inclinazione massima non inferiore a 25° [indicare SI-NO e il valore di inclinazione]
15.9 | Sezione piedi elevabile con inclinazione massima non inferiore a 20° [indicare SI-NO e il valore di inclinazione]
15.10 | Movimentazione trendelemburg/anti-trendelemburg con inclinazione massima non inferiore a 14° [indicare SI-NO e il valore di inclinazione]
15.11 | Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg completamente elettrocomandabili [indicare SI-NO]
15.12 | Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un’impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto. [indicare SI-NO e descrivere]
15.13 | Doppi comandi per operatore e paziente, dotati di blocco di sicurezza per le movimentazioni sulla pulsantiera paziente [indicare SI-NO e descrivere]
15.14 | Pulsantiera a filo per consentire l’azionamento delle principali movimentazioni [indicare SI-NO]
15.15 | Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica [indicare SI-NO e descrivere]
15.16 | Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. [indicare SI-NO e descrivere]
15.17 | Goniometro per visualizzare le inclinazioni nelle principali movimentazioni cliniche/assistenziali [indicare SI-NO]
15.18 | Carico di lavoro sicuro minimo: non inferiore a 210 kg [indicare SI-NO e il peso massimo]
15.19 | Posizione di emergenza CPR azionabile sia meccanicamente (facilmente accessibile anche con sponde abbassate) sia elettricamente con comando sulla pulsantiera. [indicare SI-NO e descrivere]
15.20 | Tutta la struttura deve avere superfici facilmente sanificabili e resistenti agli agenti corrosivi. [indicare SI-NO]
15.21 | Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento [indicare SI-NO e descrivere]
15.22 | Paracolpi di protezione agli angoli [indicare SI-NO]
15.23 | Possibilità di utilizzo dei sollevatori paziente con il letto in posizione minima [indicare SI-NO e descrivere]
15.24 | Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera. [indicare SI-NO e descrivere]
15.25 | Gancio di fissaggio per il cavo dell’alimentazione elettrica [indicare SI-NO]
15.26 | Supporti laterali per drenaggi e sacche [indicare SI-NO]
15.27 | Compatibilità con i materassi antidecubito in commercio. [indicare SI-NO]
15.28 | Rispondere ai requisiti della norma CEI-EN 60601-1-2-52:2010 [indicare SI-NO e descrivere]
15.29 | Sistema certificato secondo il Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.) [indicare SI-NO]
15.30 | Descrizione degli accesori minimi richiesti [descrivere]
15.31 | Alloggiamenti per le aste portaflebo posti nei 4 angoli del letto [indicare SI-NO]
15.32 | Apparecchiature coperte da garanzia full risk per tutta la durata del contratto a partire dalla data del collaudo [SI/NO, descrivere]