## Biometro
BIOMETRO
1 | DITTA DISTRIBUTRICE
2 | DITTA PRODUTTRICE
3 | MODELLO
4 | ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO
5 | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE
6 | ANNO DI FINE PRODUZIONE
7 | CLASSIFICAZIONE CND
8 | NUMERO DI REPERTORIO
9 | DESTINAZIONE D'USO
10 | CLASSE [Classe I, Classe IIa, Classe IIb]
11 | CARATTERISTICHE GENERALI
11.1 | Biometro ottico di tipo no contact swept source [si, no]
11.2 | Misurazioni minime disponibili
11.2.1 | Lunghezza asse oculare (specificare range in mm)
11.2.2 | Profondità camera anteriore (specificare range in mm)
11.2.3 | Raggio corneale (specificare range in mm)
11.2.4 | White to white (specificare range in mm)
11.2.5 | Spessore del cristallino (specificare range in mm)
11.2.6 | Pachimetria (specificare range in mm)
11.2.7 | Altre misurazioni (specificare)
11.2.8 | Accuratezza delle misure possibili (specificare)
11.3 | Misurazioni disponibili per:
11.3.1 | Occhio fachico [si, no]
11.3.2 | Occhio afachico [si, no]
11.3.3 | Occhio pseudofachico con indicazione del tipo di materiale [si, no]
11.3.4 | Occhio riempito con materiale siliconico [si, no]
11.4 | Calcolo automatico dei dati relativi alle IOL mediante le formule più diffuse: SRKII, SRKT, Holladay, Hoffer Q, Haigis, Barrett (breve descrizione)
11.5 | Altre formule comprese nell'offerta (descrivere)
11.6 | Possibilità di effettuare misure anche in presenza di forti cataratte [si, no]
11.7 | Allineamento e scatto completamente automatici
11.8 | Riconoscimento automatico occhio destro e sinistro [si, no]
11.9 | Possibilità di calcolo automatico dei dati relativi alle IOL anche in caso di precedente intervento di chirurgia refrattiva (breve descrizione)
11.10 | Possibilità di inserire manualmente i valori delle costanti IOL [si, no]
11.11 | Software per il calcolo delle IOL toriche [si, no]
11.12 | Possibilità di stampare i dati ottenuti [si, no]
11.13 | Dotato di PC integrato con alta capacità di memoria interna (specificare memoria)
11.14 | Dotato di interfaccia dati e di porta USB per l'esportazione dei dati [si, no]
11.15 | Completo di occhio di prova [si, no]
ACCESSORI
11.16 | 1 tavolo con sollevamento elettrico e trasformatore d’isolamento [si,no]
11.17 | 1 stampante [specificare]
11.18 | Tutti i cavi, tastiera e quanto previsto per il corretto funzionamento [si,no]
11.19 | Garanzia full risk [descrivere]