***ALLEGATO D OFFERTA ECONOMICA***

**All’ASST MELEGNANO E MARTESANA**

**Via Pandina 1,**

**20070 Vizzolo Predabissi (MI)**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA, OCCORRENTI ALL’ASST MELEGNANO-MARTESANA IN QUALITA’ DI CAPOFILA ED ASST VARIE, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 36 MESI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.**

Il sottoscritto …………………………………………, nato a …………….……………………il ………..……….……, residente a ………..…………..………….… in Via .…………………………………………….…….…, in qualità di ………………………………..……………della Società…………………………………………………..….. con sede in legale in ………………………...., via ...................................................................... e amministrativa in……..………, via ..........................................., Tel. ………………………. Fax.………………… e-mail………………………………………. P.E.C. ……………………………….., con Codice Fiscale n…………………………..……….………, Partita IVA n……………………………………. Ufficio Agenzia delle Entrate territorialmente competente …..…………………………..con sede in Piazza/Via ……………….……………………., Cap……………….,

**DICHIARA**

1. **la volontà dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione della presente procedura di gara, il contratto avente ad oggetto** **la fornitura di DM per oculistica per un periodo di 36 mesi**, impegnandosi ad assolvere tutte le obbligazioni contrattuali previste e alle condizioni riportate negli atti di gara;
2. di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nella Richiesta d’offerta economica;
3. di presentare offerta per il lotto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. l’impegno ad assolvere tutte le obbligazioni contrattuali, in caso di aggiudicazione, secondo le condizioni e gli oneri contenuti nella Richiesta d’offerta economica;
5. che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall’art. 1 comma 1 della Legge 7/11/2000 n. 327), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
6. che la persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione, è il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
7. che la stima dei ***costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*** dell’operatore economico (art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023), inerente all’intero periodo di vigenza del contratto, ammonta a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(campo b);***
8. che il contratto, in caso di aggiudicazione della procedura dell’ATI/Consorzio costituito da:
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sarà eseguito come di seguito precisato: (indicare le parti della fornitura/del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. che la persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione, è il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PRENDE ATTO CHE**

al fine dell’aggiudicazione della presente procedura, sono posti a base d’asta tutti gli importi inerenti le voci di offerta indicati nella sottostante tabella, nonché l’importo contrattuale complessivo risultante dalla somma delle singole voci, inerenti il periodo di vigenza contrattuale:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTTO** | **DENOMINAZIONE LOTTO** | **DESCRIZIONE** | **PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA** | **FABBISOGNO TRIENNALE AGGREGATO** | **IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA** |
| 1 | LENTE INTRAOCULARE PER AFACHICI MONOFOCALE ASFERICA PRECARICATA IDROFOBA MONOPEZZO | LENTE INTRAOCULARE PER IMPIANTO NEL SACCO, MONOPEZZO, MATERIALE ACRILICO IDROFOBO IN TOTO, FILTRO UV, PIEGHEVOLE, ANSE PLANARI APERTE SENZA FENESTRATURE A C, BORDI SQUADRATI E TRATTATI ANTIGLARE, DIAMETRO TOTALE UGUALE O MAGGIORE DI 12,5MM, DIAMETRO OTTICA 6MM, IR UGUALE O MINORE DI 1,47, PRECARICATA IN SIRINGA DI EROGAZIONE DEDICATA, IMPIANTABILE DA INCISIONE 2,2 - 2,4 MM. ABERRAZIONE SFERICA INTERVALLO TRA - 0.25 E -0.30 SULLA SUPERFICIE ANTERIORE. RANGE DIOTTRICO ALMENO +6.00 / +30.00 CON INCREMENTI DI 0,5 DIOTTRIE. | 66,00 € | 30000 | 1.980.000,00 € |
| 2 | LENTE INTRAOCULARE PER AFACHICI MONOFOCALE ASFERICA PRECARICATA IDROFOBA A TRE PEZZI | LENTE INTRAOCULARE PER IMPIANTO NEL SACCO, A TRE PEZZI, MATERIALE ACRILICO IDROFOBO IN TOTO, FILTRO UV, PIEGHEVOLE, ANSE PLANARI APERTE SENZA FENESTRATURE, BORDI SQUADRATI E TRATTATI ANTIGLARE, DIAMETRO TOTALE UGUALE O MAGGIORE DI 12,5MM, DIAMETRO OTTICA 6MM, IR UGUALE O MINORE DI 1,5 , PRECARICATA IN SIRINGA DI EROGAZIONE DEDICATA, IMPIANTABILE DA INCISIONE 2,2 - 2,7 MM. ABERRAZIONE SFERICA INTERVALLO TRA - 0.25 E -0.30 SULLA SUPERFICIE ANTERIORE. RANGE DIOTTRICO ALMENO +6.00 / +26.00 CON INCREMENTI DI 0,5 DIOTTRIE. | 67,00 € | 5250 | 351.750,00 € |
| 3 | LENTE PIEGHEVOLE PER CAMERA POSTERIORE | LENTE INTRAOCULARE MONOFOCALE PER IMPIANTO NEL SACCO, TRE PEZZI, PIEGHEVOLE, ANSE A C, ACRILICA IDROFOBICA, DIAMETRO OTTICO 6 MM, IR UGUALE O MINORE DI 1,47, DIAMETRO TOTALE 13.00-13,5 MM, FILTRO UV. RANGE DIOTTRICO -10.00 / +30.00, INCREMENTI DI 0,5 DIOTTRIE NEL RANGE DIOTTRICO CENTRALE. IMPIANTABILE CON CARTUCCIA MONOUSO STERILE INCLUSA. | 67,00 € | 195 | 13.065,00 € |
| 4 | LENTE PER CAMERA ANTERIORE | LENTE DA CAMERA ANTERIORE IN PMMA, OTTICA DI 5,5 MM, LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 13MM, RANGE DIOTTRICO DA +5D A +30D CON INCREMENTI DI O.5D | 32,00 € | 204 | 6.528,00 € |
| 5 | LENTE PER FISSAZIONE SCLERALE | LENTE ASFERICA BICONVESSA INTRAOCULARE DA FISSAZIONE SCLERALE IN PMMA MONOPEZZO, CON ANELLINI PER SUTURA SCLERALE SULLE ANSE,OTTICA 7MM, LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 12.5 MM, RANGE DIOTTRICO DA +10D A +30D CON INCREMENTI DI O.5 MM | 18,00 € | 54 | 972,00 € |
| 6 | LENTE CARLEVALE | LENTE PRECARICATA PER AFACHICI MONOFOCALE ASFERICA IN ACRILICO IDROFILO. LA LENTE È A FISSAZIONE SCLERALE E NON RICHIEDE L'APPLICAZIONE DI PUNTI DI SUTURA (SUTURELESS) | 195,00 € | 315 | 61.425,00 € |
| 7 | MICROBISTURI PER INCISIONE FACO | MICROBISTURI CALIBRATO PER FACOEMULSIFICAZIONE, DOPPIO BEVEL UP, ULTRA AFFILATO, DOPPIO FILO, SATINATO, MM 2,4 ANGOLATO 45°; MECCANISMO DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DELL'OPERATORE; IN CONFEZIONE SINGOLA, STERILE, MONOUSO. | 5,60 € | 21900 | 122.640,00 € |
| 8 | MICROBISTURI ANGOLATO | MICROBISTURI RETTO, LAMA IN ACCIAIO MEDICALE, ANTIRIFLESSO, AFFILATA SOLO SU UN LATO CON VARIE ANGOLATURE (15° E 30°); MANICO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA; MECCANISMO DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DELL'OPERATORE; IN CONFEZIONE SINGOLA, STERILE, MONOUSO. | 2,70 € | 26370 | 71.199,00 € |
| 9 | LANCETTA CORNEOSCLERALE | LANCETTA IN ACCIAIO, RETTA, DIAMETRO G 20, ANGOLATA 45°, LUNGHEZZA CIRCA MM 2,6, ANTIRIFLESSO, MONOUSO, STERILE. | 5,00 € | 96 | 480,00 € |
| 10 | PUNZONE CORNEALE TIPO BARRON | PUNZONE CORNEALE CON APPARATO DI SUZIONE, LAMA IN ACCIAIO PER TAGLIO VERTICALE CHE NON TRATTIENE L'INNESTO CORNEALE QUANDO TAGLIATO; GUIDA DELLA LAMA TRASPARENTE, VARIE MISURE (DA 7,5 A 9) CON DIAMETRI COMPRENSIVI DEI QUARTI DI MISURE INTERMEDIE; MONOUSO, CONFEZIONE SINGOLA, STERILE. | 65,00 € | 270 | 17.550,00 € |
| 11 | TRAPANO CORNEALE | TRAPANO CORNEALE A SUZIONE PER CHERATOPLASTICA CON LAMA E SUPPORTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE, GHIERA ED INDICATORE DI CENTRATURA; VARIE MISURE (DA 7,5 A 9) CON DIAMETRI COMPRENSIVI DEI QUARTI DI MISURE INTERMEDIE; MONOUSO, CONFEZIONE SINGOLA, STERILE. | 75,00 € | 180 | 13.500,00 € |
| 12 | SCRAPER TIPO TANO | SCRAPER DIAMANTATO TIPO TANO, CON SUPERFICIE REGOLARE, PUNTA TRASPARENTE E FLESSIBILE; G 23, MONUSO, STERILE | 106,00 € | 150 | 15.900,00 € |
| 13 | SOLUZIONE DI IALURONATO DI SODIO VISCOLEASTICO | COMPOSTO A BASE DI IALURONATO DI SODIO CIRCA 18 MG/1 ML; ALTAMENTE COESIVO; FACILE DA RIMUOVERE CON IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE AL TERMINE DELL'INTERVENTO; DEVE GARANTIRE OTTIMO MANTENIMENTO DELLA PROFONDITÀ DELLA CAMERA ANTERIORE; DEVE GARANTIRE OTTIMA VISIBILITÀ DEL CAMPO OPERATORIO PER LA ASSOLUTA TRASPARENZA; MANIPOLAZIONE ATRAUMATICA DEI TESSUTI OCULARI NELLE FASI CHIRURGICHE; SIRINGA DA ML 1 E CANNULA PER INIEZIONE LL G 27; PRIVO DI LATTICE, STERILE; CONSERVAZIONE PREFERIBILMENTE SENZA REFRIGERAZIONE. | 7,00 € | 37500 | 262.500,00 € |
| 14 | COMBINAZIONE VISCOELASTICA DI ACIDO IALURONICO E CONDROITINA SODIO SOLFATO | COMBINAZIONE VISCOELASTICA DI IALURONATO 2-3% E CONDROITINSOLFATO 3-4%, UTILIZZABILI SEPARATAMENTE ED IN SUCCESSIONE; COMPORTAMENTO DISPERSIVO, ALTA COESIVITÀ; DEVE GARANTIRE OTTIMO MANTENIMENTO DELLA PROFONDITÀ DELLA CAMERA ANTERIORE; DEVE GARANTIRE OTTIMA VISIBILITÀ DEL CAMPO OPERATORIO PER LA ASSOLUTA TRASPARENZA; MANIPOLAZIONE ATRAUMATICA DEI TESSUTI OCULARI NELLE FASI CHIRURGICHE; SIRINGHE DA ML 1 E CANNULE PER INIEZIONE LL G 27; PRIVO DI LATTICE, STERILE, IN BLISTER SINGOLO. | 26,00 € | 19800 | 514.800,00 € |
| 15 | SOLUZIONE DI ACIDO IALURONICO 1.2% | SOLUZIONE VISCOSA DI SODIO IALURONATO 1,2% IN FLACONCINI DA CIRCA ML 2; UTILIZZABILE IN CHIRURGIA OFTALMICA PER PROTEGGERE I TESSUTI OCULARI CON POSSIBILITÀ DI ESSERE LASCIATO IN SITU DOPO L'INTERVENTO; DEVE POTER GARANTIRE UNA RAPIDA ELIMINAZIONE; STERILE. | 26,00 € | 1680 | 43.680,00 € |
| 16 | GEL DI METILCELLULOSA 2% | SOLUZIONE ACQUOSA AL 2% DI METILCELLULOSA PER SUPPORTO LENTI A SCOPO DIAGNOSTICO; GRADO DI VISCOSITÀ A 20° C DI 4000 CPS; TRASPARENTE, STABILE A PH COMPRESI TRA 2 E 13; STERILE, PLURIDOSE. | 9,10 € | 2040 | 18.564,00 € |
| 17 | GAS INTRAOCULARE PER TAMPONAMENTO PROLUNGATO IN CHIRURGIA VITREO-RETINICA | KIT COSTITUITO DA GAS IN BOMBOLETTA ED UN SET DI INIEZIONE, COMPOSTO ALMENO DA SIRINGA, AGO E FILTRO STERILIZZANTE; IL GAS È UN DERIVATO FLUORATO INTRAOCULARE C3F8 , AD ELEVATA PUREZZA; IN BOMBOLETTA DA ML 75 CIRCA, NON MISCELATO | 45,00 € | 225 | 10.125,00 € |
| 18 | PERFLUORODECALINA IN SIRINGA ML 7 | SOLUZIONE DI PERFLUORO DECALINE PURO AL 100%, IN SIRINGA PRERIEMPITA DA CIRCA ML 7, DENSITÀ 1,93 G/CM 3 CIRCA IN DOPPIA CONFEZIONE, STERILE ED APIROGENA. | 22,00 € | 660 | 14.520,00 € |
| 19 | COLORANTE TISSUTALE PER CAPSULA ANTERIORE | COLORANTE INTRAOCULARE PER LA COLORAZIONE DELLA CAPSULA ANTERIIORE DEL CRISTALLINO (TRIPAN BLU 0,1%) IN CHIRURGIA DELLA CATARATTA; FIALA DA ML 1; STERILE, APIROGENO. | 5,80 € | 6060 | 35.148,00 € |
| 20 | COLORANTE TISSUTALE SELETTIVO PER ILM | COLORANTE INTRAOCULARE PER LA COLORAZIONE SELETTIVA DELLA ILM IN CHIRURGIA VITREORETINICA; FIALA DA ML 0,5; STERILE, APIROGENO. | 49,00 € | 300 | 14.700,00 € |
| 21 | COLORANTE TISSUTALE PER CHIRURGIA VITREO-RETINICA PER PEELING DELLA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA | COLORANTE INTRAOCULARE PER LA COLORAZIONE DELLE MEMBRANE EPIRETINICHE E DELLA ILM IN CHIRURGIA VITREORETINICA; FIALA DA ML 1; STERILE, APIROGENO. | 55,00 € | 1425 | 78.375,00 € |
| 22 | SOLUZIONE BSS ML 15 | SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE APIROGENE PER IRRIGAZIONE INTRAOCULARE, DA IMPIEGARSI IN TUTTI I TIPI DI INTERVENTI OCULISTICI, IN FIALE DA ML 15. | 1,60 € | 65949 | 105.518,40 € |
| 23 | ANELLI PER TENSIONE CAPSULARE STERILI IN PMMA | ANELLO DI TENSIONE CAPSULARE MONOPEZZO, IN PMMA, PRECARICATO IN INIETTORE A SIRINGA, VARI DIAMETRI, IN CONFEZIONE STERILE, MONOUSO. | 38,00 € | 159 | 6.042,00 € |
| 24 | SERBATOIO PER MANIPOLO DI CHARLES | SERBATOIO PER MANIPOLO DI CHARLES, IN SILICONE, PASSIVO, MONOUSO, STERILE. | 8,50 € | 135 | 1.147,50 € |
| 25 | SONDA PER RICOSTRUZIONE VIE LACRIMALI | SET DI SONDE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE VIE LACRIMALI, CON TUBICINO IN SILICONE; DOPPIA SONDA IN ACCIAIO G 23, MM 110 CIRCA; TUBO IN SILICONE MM 300 X MM 03/06; CON OLIVA TERMINALE, DIMENSIONI PEDIATRICHE; MONOUSO, STERILE. | 173,00 € | 270 | 46.710,00 € |
| 26 | PLUG LACRIMALE | TAPPO LACRIMALE CHE BLOCCA IL DRENAGGIO DEL CONDOTTO LACRIMALE; IN SILICONE, PER PUNTICINI LACRIMALI, PREMONTATO SU INSERITORE PLASTICO, FORATO; MONOUSO STERILE | 43,00 € | 150 | 6.450,00 € |
| 27 | VALVOLA DI PAUL | DISPOSITIVO PER IL DRENAGGIO DI UMORE ACQUEO DALLA CAMERA ANTERIORE NELLO SPAZIO SUBCONGIUNTIVALE PER RIDURRE LA PRESSIONE INTRAOCULARE; IN SILICONE, MM 44 X 23 CIRCA; MONOUSO, STERILE, APIROGENO. | 880,00 € | 105 | 92.400,00 € |
| 28 | GEL PRECARICATO PER GLAUCOMA | IMPIANTO IN GEL DI FORMA TUBOLARE, PRECARICATO IN UN INIETTORE, CON APPROCCIO AB INTERNO; LUNGHEZZA CIRCA MM 6, DIAMETRO INTERNO INDICATIVAMENTE DI 63 µ; L'IMPIANTO CONSENTE IL DRENAGGIO DI UMORE ACQUEO DALLA CAMERA ANTERIORE NELLO SPAZIO SUBCONGIUNTIVALE PER RIDURRE LA PRESSIONE INTRAOCULARE; MONOUSO, STERILE, APIROGENO. | 941,00 € | 180 | 169.380,00 € |
| 29 | MICROSHUNT PER GLAUCOMA | DISPOSITIVO DA IMPIANTARE NELLO SPAZIO SOTTOCONGIUNTIVALE PER IL DRENAGGIO DI UMORE ACQUEO NEL GLAUCOMA; IN MATERIALE PLASTICO ULTRAFLESSIBILE, LUME INTERNO INDICATIVAMENTE DI 70 µ; SISTEMA DI FISSAGGIO CHE NE IMPEDISCE LA MIGRAZIONE; MONOUSO, STERILE, APIROGENO. | 900,00 € | 180 | 162.000,00 € |
| 30 | CANNULA PER IDRODISSEZIONE | CANNULA IN ACCIAIO, PUNTA ANGOLATA, SEZIONE PIATTA, G 25 MM 22 FLUSSO ORIZZONTALE, CONO LUER LOCK, MONOUSO, STERILE | 0,60 € | 12900 | 7.740,00 € |
| 31 | AGO RETROBULBARE | AGO RETROBULBARE, IN ACCIAIO, CONO RACCORDO UNIVERSALE, G 25 X MM 38, MONOUSO, STERILE. | 1,50 € | 6750 | 10.125,00 € |
| 32 | RETRATTORE IRIDEO MONOUSO | RETRATTORE IRIDEO FLESSIBILE PER LA DILATAZIONE MECCANICA DELLA PUPILLA; MONOUSO, STERILE. | 10,00 € | 2820 | 28.200,00 € |
| 33 | ANELLO ESPANSORE IRIDEO | RETRATTORE IRIDEO STERILE PRECARICATO TIPO MALYUGIN RING: PROTESI TEMPORANEA COSTITUITA DA UN FILO DI POLIPROPILENE 5/0, DI FORMA QUADRATA CON QUATTRO LOOP CIRCOLARI, IN GRADO DI ESPANDERE L'IRIDE IN PUNTI EQUIDISTANTI; DIAMETRI DIVERSI; MONOUSO, STERILE | 140,00 € | 594 | 84.900,00 € |
| MANIPOLATORE DI OSHER PER ANELLO, 2.0, NON STERILE | 145,00 € | 12 |
| 34 | BLEFAROSTATO MONOUSO | BLEFAROSTATO TIPO BARRAQUER PER FACO A VALVE APERTE; MONOUSO, STERILE. | 6,00 € | 90 | 540,00 € |
| 35 | UNCINO DA SACCO | RETRATTORE CAPSULARE IN NYLON, DOPPIA BANDA CON STOPPER IN SILICONE A DISCO; AMPIO ANCORAGGIO SUL MARGINE DELLA CAPSULORESSI; MONOUSO, STERILE. | 32,00 € | 90 | 2.880,00 € |
| 36 | CONO PER TONOMETRO GOLDMAN | CONO PER TONOMETRO DI GOLDMAN, MONOUSO, IN CONFEZIONE SINGOLA, STERILE. | 0,60 € | 58500 | 35.100,00 € |
| 37 | IMPIANTO ORBITALE | PROTESI PER EVISCERAZIONE OCULARE, IN SILICONE, FORMA SFERICA, DISPONIBILE IN DIAMETRI VARI, MONOUSO, STERILE. | 45,00 € | 114 | 5.130,00 € |
| 38 | LENTE GONIOSCOPICA | LENTE GONIOSCOPICA PER CHIRURGIA DEL GLAUCOMA E GONIOTOMIA, IN PMMA CON RIVESTIMENTO ANTIRIFLESSO A SPECCHIO SINGOLO; ANELLO DI IMPUGNATURA ANTISCIVOLO; MONOUSO, STERILE | 15,00 € | 150 | 2.250,00 € |
| 39 | TEST DI SCHIRMER IN STRISCIA | IN STRISCE DI CARTA BIBULA, STERILI | 0,10 € | 26100 | 2.610,00 € |
| 40 | FLUORESCEINA STRISCE DI CARTA STERILI | FLUORESCEINA STRISCE DI CARTA STERILI | 0,15 € | 267000 | 40.050,00 € |
| 41 | LENTE A CONTATTO PER PROTEZIONE CORNEALE | LENTE A CONTATTO PER USO TERAPEUTICO, IN CONFEZIONE SINGOLA, STERILE | 3,50 € | 2610 | 9.135,00 € |
| 42 | MASCHERINA COPRIOCCHIO UNIVERSALE | MASCHERINA A CONCHIGLIA PER LA COPERTURA DELL'OCCHIO, IN PLASTICA TRASPARENTE, RIGIDA, FORATA, AMBIDESTRO, UNIVERSALE, IN CONFEZIONE SINGOLA, STERILE. | 0,40 € | 22050 | 8.820,00 € |
| 43 | FILO IN POLIPROPILENE | SUTURA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO, COLORE BLU, PER CHIRURGIA OFTALMICA, CALIBRO 10/0, CM 30; DOPPIO ARMATO: 1° AGO MICROSPATOLA RETTO MM 16, 2° AGO MICROSPATOLA CURVO 1/2 16° MM 4,22. | 21,00 € | 252 | 5.292,00 € |
| 44 | FILO IN POLIAMMIDE | SUTURA IN NYLON MONOFILAMENTO, COLORE NERO, PER CHIRURGIA OFTALMICA, CALIBRO 10/0, CM 30; DOPPIO ARMATO 3/8 CERCHIO 140° MM 6 . | 18,00 € | 1230 | 22.140,00 € |
| 45 | PACCO PROCEDURALE PER INIEZIONE INTRAVITREALE | KIT PROCEDURALE COMPOSTO DA: 1 TELO COPRITAVOLO MAYO CON ZONA CENTRALE ASSORBENTE CM 150X150 CIRCA; 1 TELO MAYO CON COPERTURA VASSOIO VITRECTOMO CM 50 X 105 CIRCA; 1 TELO PAZIENTE CM 155 X 255 CIRCA, CON DOPPIA TASCA RACCOGLIFLUIDI CON ARCHETTO, FINESTRA ADESIVA CM 10 X 12 CIRCA NON PRETAGLIATA; 10 ASCIUGHINI A SIGARETTA; 10 ASCIUGHINI A TRIANGOLO IN PVA; 1 CIOTOLA ML 250; 1 SIRINGA LL ML 20; 1 COMPRESSA OCULARE IN COTONE; 1 CONCHIGLIA OCULARE TRASPARENTE; 1 SPUGNA CON MANICO PER DISINFEZIONE; 10 GARZE IN COTONE 10X10. | 11,00 € | 14700 | 161.700,00 € |
| 46 | CAUTERIO OFTALMICO | CAUTERIO OFTALMICO, A BASSA TEMPERATURA, PUNTA FINE, MONOUSO, STERILE. | 17,00 € | 1350 | 22.950,00 € |
| 47 | PENNA BIPOLARE PER DIATERMIA | PENNA BIPOLARE PER ENDODIATERMIA, RETTA,CON STELO METALLICO E MANIPOLO IN MATERIALE PLASTICO CON RILIEVI ANTISCIVOLO, G 25, MONOUSO, STERILE. | 62,00 € | 1302 | 80.724,00 € |

**D I C H I A R A**

di impegnare l’operatore economico rappresentato ad erogare le prestazioni oggetto della fornitura di cui trattasi, in conformità a quanto specificamente disposto all’interno della Richiesta d’offerta economica, alle condizioni economiche di seguito riportate:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DM PER OCULISTICA** | | | | | | | |
| **Prodotto** | **codice fornitore** | **CND/RDM**  **AIC/…** | **UNITÀ CONTENUTE (CF acquistabile)** | **Fabbisogno totale (unità)**  **(x)** | **Prezzo unitario offerto Iva escl.**  **(Y)** | **% Aliquota IVA applicata** | **Importo complessivo offerto Iva escl.**  **per singole voci di costo**  **=(x)\*(y)** |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  | € \_\_\_\_\_\_ | % | € \_\_\_\_\_\_ |
| **IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA** | | | | | | | € \_\_\_\_\_\_ |

*Tutti gli importi si intendono Iva esclusa e devono essere rappresentati fino alla seconda cifra decimale.*

Nota \*1 l’importo inserito dovrà corrispondere all’importo in Piattaforma al **campo a “Offerta economica**”

Validità dell’offerta 270 gg.

Luogo e Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dati identificativi del soggetto sottoscrittore

*Firmato digitalmente*